УТВЕРЖДАЮ

Проректор

________________ Н.И. Войтко

___ ___________ 2019г.

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ

# на проведение переговоров по выбору организации для выполнения работ (услуг) по техническому обслуживанию, ремонту и поверке приборов учета тепловой энергии, техническому обслуживанию и ремонту приборов регулирования на объектах университета.

# 1. Наименование, перечень, количество (объем) выполняемых работ (оказываемых услуг, поставляемых товаров).

# Услуги (работы) по техническому обслуживанию, ремонту и поверке приборов учета тепловой энергии (включая демонтаж и монтаж), а так же техническое обслуживание и ремонт приборов регулирования, в соответствии с количеством типом приборов и местом установки:

| № п/п | Наименование и адрес объекта | Теплосчетчик, время обслуживания | Количество | Поверка в 2020 году | Регулятор | количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Учебный корпус №1, ул. Ожешко,22 | ТЭМ-05М1 (отопление и гвс)-12 мес. | 1 | проводить | РТМ-03А (гвс)-12 мес. РТМ-03 (отопление)-6мес. | 2 |
| 2. | Учебный корпус №2, пер. Доватора,3/1 | ТЭМ-05М1 (отопление и гвс)-12 мес. ТЭМ-05М1 (отопление)- 6мес. | 2 | - | РТМ-02 (отопление и гвс)-12 мес. РТМ-02 (отопление)-6мес. | 2 |
| 3. | Учебный корпус №3, БЛК-5 | ТЭМ-05М1 (отопление)-6 мес. | 1 | - | РТМ-02 (отопление)-6мес. | 1 |
| 4. | Учебный корпус №4, ул. Дзержинского,28 | ТЭМ-05М2 (отопление)-6 мес. | 1 | проводить | РТМ-02 (отопление)-6мес. | 1 |
| 5. | Учебный корпус №5, ул. Ленина,32 | ТЭМ-05М1 (отопление)-6 мес. | 1 | проводить | РТМ-02 (отопление)-6мес. | 1 |
| 6. | Учебный корпус №6, ул. Захарова,32 | ТЭМ-05М2 (отопление и гвс)-12 мес. | 1 | проводить | РТМ-02 (отопление)-6мес. РТМ-02 (гвс)-12мес. | 2 |
| 7. | Учебный корпус №7, ул. Гаспадарчая,23 | ТЭМ-05М2 (отопление и гвс)-12 мес. | 2 | - | РТМ-02 (отопление)-6мес. РТМ-03 (гвс)-12мес. | 2 |
| 8. | Учебный корпус №8, пл. Тызенгауза,1 | ТЭМ-05М1 (отопление)-6 мес. | 1 | - | РТМ-02 (отопление)-6мес. | 1 |
| 9. | Учебный корпус №8а, пл. Тызенгауза,1а | ТЭМ-05М1 (отопление)-6 мес. | 1 | - | РТМ-02 (отопление)-6мес. | 1 |
| 10. | Учебный корпус №9, ул. Врублевского,33 | ТС-07 «Струмень» (отопление и гвс)-12мес. | 1 | проводить | ВТР-03И (отопление и гвс)-12мес. | 1 |
| 11. | Учебный корпус №10, ул. Октябрьская,5 | ТС-05 «Струмень» (отопление и гвс)-12мес. | 1 | проводить | РТМ-03А (отопление и гвс)-12мес. | 1 |
| 12. | Лабораторный корпус, ул.Социалистическая,12 | ТЭМ-104М2 (отопление)-6 мес. | 1 | - | РТМ-02 (отопление)-6мес. | 1 |
| 13. | Спортзал, ул. Захарова, 32/2 | ТЭМ-104-2 (отопление и гвс)-12мес. | 1 | проводить | РТМ-02 (отопление и гвс)-12мес. | 1 |
| 14. | Производственно-лабораторный корпус, ул. Курчатова,1а | ТЭМ-104 (отопление и гвс)-12мес. | 1 | - | РТМ-03А (отопление и гвс)-12мес. | 1 |
| 15. | Административное здание, пер. Телеграфный, 15а | ТЭМ-104М-4-2(отопление)-6мес. | 1 | - | ВТР (отопление)-6мес. | 1 |
| 16. | Военный факультет, Фолюш,15/218 | ТЭМ-104 (отопление)-6мес. ТЭМ-104 (гвс)-12мес. | 2 | проводить | Данфос (отопление)-6мес. | 1 |
| 17. | Военный факультет, Фолюш,15/219 | ТЭМ-104 (отопление)-6мес. ТЭМ-104 (гвс)-12мес. | 2 | проводить | Контроллер HSCON 02 (отопление)-6мес. | 1 |
| 18. | Общежитие №1, ул. Социалистическая,66 | ТЭМ-104М-2 (отопление и гвс)-12мес. | 1 | - | РТМ-02 (отопление)-6мес. РТМ-02 (гвс)-12мес. | 2 |
| 19. | Общежитие №2, ул. Доватора,27 | ТЭМ-05М1 (отопление и гвс)-12 мес. | 1 | - | РТМ-02 (отопление и гвс)-12мес. | 1 |
| 20. | Общежитие №3, БЛК-3 | ТЭМ-05М3 (отопление и гвс)-12 мес. | 1 | - | РТ-2010 (отопление и гвс)-12 мес. | 1 |
| 21. | Общежитие №4, ул. Пролетарская,16 | ТЭМ-05М1 (отопление и гвс)-12 мес. | 1 | проводить | РТ-2000-04(отопление и гвс)-12 мес. | 1 |
| 22. | Общежитие №5, ул. Лиможа,27 | ТЭМ-05М1 (отопление и гвс)-12 мес. | 1 | - | РТ-2000(отопление и гвс)-12 мес. | 1 |
| Количество приборов | Приборы учета | 26 | поверка 12 | Приборы регулирования | 27 |
| Общее количество приборов | 53 |

# 2. Требуемые технические, технологические, конструктивные и другие потребительские показатели и характеристики.

# Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии производится:

# - ежемесячно 1 раз в месяц (для горячего водоснабжения в течение года, для систем отопления в отопительный период) и включает в себя осмотр узлов на предмет поломки, механического повреждения и некорректной работы, а так же по заявке, при обнаружении неисправности при необходимости проводится ремонт, реагирование на вызов при поломке - в течение 5-ти часов;

# - поверка приборов учета тепловой энергии (включая демонтаж и монтаж) проводится в соответствии с межповерочным интервалом (2 года) согласно ТКП 458-2012 п.29.4, 29.5 и перечнем приборов, срок поверки которых истекает в 2020 году. Работы проводятся в соответствии с количеством и типом приборов, указанных в п.1.

# Техническое обслуживание систем регулирования тепловой энергии производится:

# -ежемесячно 1 раз в месяц (для горячего водоснабжения в течение года, для систем отопления в отопительный период) и включает в себя осмотр узлов на предмет поломки, механического повреждения и некорректной работы, а так же по заявке, при обнаружении неисправности при необходимости проводится ремонт реагирование на вызов при поломке - в течение 5-ти часов;

# -по заявке проводится программирование и настройка недельной программы, регуляторов систем отопления и горячего водоснабжения;

# -проводится проверка общей работы регулятора на отработку заданной программы регулирования с учетом работы регулирующего клапана и насосов, при необходимости проводится ремонт;

# -при необходимости снятия прибора регулирования в ремонт, обеспечить работу теплообменника или системы отопления. Работы проводятся в соответствии с количеством и типом приборов, указанных в п.1.

# Получить ответы на вопросы,  касающиеся технических характеристик предмета заказа Вы можете по адресу: г. Гродно, ул. Телеграфная, 5, тел+375 (152) 620659 (Колосовская Марианна Евгеньевна – инженер 1 категории отдела главного энергетика ГрГУ им. Я.Купалы).  Всю интересующую информацию по организации и проведению процедуры переговоров Вы можете получить по адресу: г. Гродно, ул. Ожешко,22, каб. 335а, либо по тел.: +375 (152) 770649 (Щербатюк  Александр  Викторович –   ведущий   специалист  по организации закупок, секретарь комиссии).

3. Требования к сроку выполнения заказа.

Предполагаемые сроки начала и окончания выполнения работ: с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

Работы выполнить согласно графику производства работ (Приложение №1).

# 4. Цена заказа, применяемая в качестве ориентировочной с возможностью внесения предложений о ее снижении в белорусских рублях, условия оплаты –

# Ориентировочная стоимость 12 000,00 (двенадцать тысяч белорусских рублей 00 копеек).

# Условия оплаты: согласно графику платежей. По факту выполненных работ (техническое обслуживание теплосчетчиков и регуляторов, демонтаж, монтаж, поверка теплосчетчиков и выполнение ремонтных работ) в течение 20 (двадцати) банковских дней после подписания акта выполненных работ обеими сторонами (Приложение №2).

# Дополнительные расходы, возникающие в ходе обслуживания систем, повлекшие за собой выход из строя оборудования или поломку узлов или деталей, оплачиваются согласно расчету договорной цены исполнителя, прилагаемому к договору.

# 5. Источник финансирования.

# Средства республиканского бюджета -6990,00 (шесть тысяч девятьсот девяносто белорусских рублей), собственные средства Заказчика- 5010,00 (пять тысяч десять белорусских рублей).

# 6. Перечень документов, которые участнику необходимо представить для участия в переговорах.

# Участник должен предоставить:

# - сопроводительное письмо к конкурсному предложению, подтверждающее принятие каждого пункта условий, выдвинутых документацией для переговоров и согласие участника на подписание договора, а также содержащие сведения об отсутствии у участника задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, за подписью директора;

# - обоснование и расчет стоимости предложения (калькуляция) с учетом всех видов работ указанных в п.2 включая ремонты, в соответствии с типом, количеством и местом установки приборов указанных в п.1 по объектам, за подписью директора и главного бухгалтера, заверенных печатью;

# -	копия свидетельства о государственной регистрации;

# - копию сертификата соответствия по ремонту средств измерений;

# -	копию аттестата соответствия на выполнение работ;

# - информацию, подтверждающую наличие штатной структуры квалифицированного персонала на проведение работ, (квалификационные аттестаты);

# - техническую оснащенность для выполнения поверочных работ, документы подтверждающие наличие проливной установки (лаборатории);

# - обоснование и расчет стоимости предложения (калькуляция) с учетом всех видов работ указанных в п.2 включая ремонты, в соответствии с типом, количеством и местом установки приборов указанных в п.1 по объектам, за подписью директора;

# -бухгалтерская отчетность за последние отчетные год и период. Организациям и индивидуальным предпринимателям, применяющим упрощенную систему налогообложения и ведущим книгу учета доходов и расходов, предоставляют выписку из книги учета доходов и расходов за последние четыре квартала, предшествующие дате подачи предложений;

# - справка обслуживающего банка об отсутствии задолженности по картотеке «Расчетные документы, неоплаченные в срок» не ранее чем на 1-е число месяца, предшествующего дню подачи предложения;

# - график платежей;

# - график производства работ;

# -участниками процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве в соответствии с п.2 ст.57 Закона Республики Беларусь от 5 июля 2004г. №300-З «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь» не могут выступать:

# организатор проводимых процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве;

# учредитель, участник, собственник имущества организатора процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве;

# дочернее унитарное предприятие, дочернее или зависимое хозяйственное общество, обособленное структурное подразделение (филиал) организатора процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве;

# юридическое лицо, находящееся в процессе реорганизации, за исключением юридического лица, к которому присоединяется другое юридическое лицо;

# юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), находящееся (находящийся) в процессе ликвидации (в стадии прекращения деятельности), в том числе признанное (признанный) в установленном порядке экономически несостоятельным (банкротом), за исключением юридического лица, находящегося в процедуре санации;

# лицо, включенное в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в процедурах закупок товаров (работ, услуг) при строительстве;

# лицо, включенное в реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам товаров (работ, услуг) при строительстве;

лицо, включенное в реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере.

7. Требования к содержанию, форме и оформлению предложений для переговоров.

# Предложения представляются в письменной форме на бумажном носителе в одном экземпляре, подписываются руководителем организации (или уполномоченным лицом), с приложением всех необходимых документов и смет.

# Все страницы предложения должны быть размещены в порядке, указанном в документации для переговоров, пронумерованы и прошиты.

# Представляемое участником предложения для переговоров должно содержать следующие сведения:

# •	Наименование, юридический адрес участника.

# •	Цена предложения участника.

# •	Срок выполнения работ.

# •	Гарантийный срок.

# •	Условия оплаты за выполненные работы.

# Предложения для переговоров, отправленные по факсу, электронной почте или подготовленные с нарушениями требований документации по переговорам, к рассмотрению не принимаются.

# 8. Порядок и срок отзыва предложений для переговоров, а также порядок внесения изменений в такие предложения.

# Участник путем письменного уведомления до окончания срока подачи предложений вправе отозвать свое предложение и внести в него изменения. Изменения в предложение подаются в том же порядке, что и сами предложения.

# 9. Порядок и срок представления разъяснений положений документации для переговоров.

# Участник, любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не позднее одного рабочего дня до истечения  срока для подготовки и подачи предложений вправе обратиться к Гр ГУ им. Янки Купалы с запросом о разъяснении документации для переговоров. Конечный срок предоставления разъяснений 17.12.2019 до 17:00.

# 10. Порядок, место и срок подачи предложений для переговоров.

# Предложение подается в запечатанном конверте по адресу: г. Гродно, ул. Ожешко, 22, каб.115а – отдел делопроизводства и контроля с указанием на конверте «Для секретаря комиссии», предмета закупки, с обязательной пометкой «Не вскрывать».

# Конечный срок подачи предложений: 18.12.2019 до 12:00.

# 11. Место, дата и время, порядок вскрытия конвертов с предложениями для переговоров.

# Заседание комиссии для проведения процедур закупок и подрядных  торгов на строительство объектов по вопросу вскрытия конвертов с предложениями будет проводиться 18.12.2019 в 14:00 по адресу: г. Гродно, ул. Ожешко, 22, каб.209.

# 12. Право организатора переговоров на запрос у участников разъяснений их предложений.

# ГрГУ им. Янки Купалы вправе обратиться с запросом к любому участнику с просьбой разъяснения их предложений до момента вынесения решения.

# Организатор вправе отказаться от проведения переговоров в любой срок без возмещения участникам убытков.

# 13.  Процедура улучшения предложения для переговоров.

# Процедура улучшения предложения для переговоров является дополнительным элементом переговоров и заключается в повышении предпочтительности предложений путем добровольного снижения участниками цены своих первоначально поданных предложений, уменьшения сроков выполнения заказа,  улучшения предложения для переговоров, при этом его предложение остается действующим с предложенными им первоначальными условиями. Предложение участника, в соответствии с которым условия, содержащиеся в документации для переговоров, могут быть ухудшены, не рассматривается.

# Проведение переговоров и процедура улучшения предложения для переговоров состоится 20.12.2019 в 14:00 по адресу: г. Гродно, ул. Ожешко, 22, ауд.209 (в случае изменения даты, ауд. и времени будет сообщено дополнительно) с личным присутствием представителей участников, при наличии у таких лиц доверенности или документа подтверждающего личность участника. Участник, улучшивший предложение (снизивший первоначальную цену заказа и или улучшивший другие условия поставки товара) и признанный победителем переговоров, обязан в течение 1 рабочего дня представить откорректированные документы, определяющие его предложения, оформленные в порядке, предусмотренном для подачи предложений для переговоров.

# 14. Требования к участнику, в соответствии с которыми переговоры могут проводиться его уполномоченным лицом, и требования к документу, подтверждающему такие полномочия (доверенность или иной документ), который представляется перед началом проведения переговоров.

# В переговорах может участвовать уполномоченное участником лицо при наличии у него подтверждающих документов (доверенности, документ подтверждающий личность).

# 15. Критерии оценки победителя переговоров, их значимость и порядок определения такого победителя.

# Выбор победителя переговоров будет осуществлен по результатам рассмотрения конкурсных предложений и по критерию – наиболее низкая цена выполнения работ.

# В соответствии с п. 9 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31.01.2014 № 88 «Об организации и проведении процедур закупок товаров (работ, услуг) и расчетах между заказчиком и подрядчиком при строительстве объектов» участник, подавший предложение, имеет право на применение преференциальной поправки в виде уменьшения цены предложения в размере:

# 15 процентов – в случае предложения участником товаров (работ, услуг), происходящих из Республики Беларусь и государств-членов Евразийского экономического союза;

# 25 процентов - в случае предложения участником товаров (работ, услуг) собственного производства организаций Республики Беларусь, в которых численность инвалидов составляет не менее 50 процентов списочной численности работников и доля оплаты труда инвалидов в общем фонде оплаты труда участника составляет не менее 25 процентов.

# О своем праве на применение преференциальной поправки участник должен указать в конкурсном предложении, предложении для переговоров, приложив соответствующие документы.

# Документом, подтверждающим право на применение преференциальной поправки, установленной в размере 25 процентов, является справка, подписанная руководителем организации или уполномоченным им лицом не ранее чем за пять рабочих дней до дня подачи предложения для участия в процедуре закупки, с указанием общего количества работников, численности инвалидов, доли оплаты труда инвалидов в общем фонде оплаты труда, номеров и сроков действия удостоверений, подтверждающих инвалидность, а также сертификат продукции (работ, услуг) собственного производства, выданный Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями, или их копия.

# Преференциальная поправка не применяется в отношении товаров (работ, услуг), являющихся предметом заказа, в случае подачи предложений только участниками, имеющими право на применение преференциальной поправки.

# Допускается в ходе процедуры закупки товаров (работ, услуг) при строительстве изменение объема (количества) закупки товаров (работ, услуг), но не более чем на 10 процентов, если это предусмотрено условиями проведения процедуры закупки.

# 16.  Проект договора и срок, в течение которого он должен быть заключен.

# Проект договора прилагается.

# Договор с победителем переговоров заключается не позднее 10 календарных дней после утверждения протокола о проведении переговоров.

# В заключаемый договор включаются условия, согласованные по результатам переговоров. При заключении договора в него по взаимному согласию сторон могут быть внесены отдельные условия, которые не были предметом рассмотрения на переговорах, но не изменяют согласованные существенные условия договора, к которым относятся объем, срок выполнения работ (оказания услуг, поставки товаров), стоимость, порядок оплаты, гарантийный срок.

| Начальник АХУ ___ _________ 2019 г. | _______________________ | Р.И. Касян |
| --- | --- | --- |
| Главный энергетик ___ _________ 2019 г. | _______________________ | А.Ю. Винтер |
| Документацию для переговоров составил: инженер 1 категории ОГЭ ___ _________ 2019 г. | _______________________ | М.Е. Колосовская |

| СОГЛАСОВАНО: Начальник отдела закупок ___ _________ 2019 г. | _______________________ | В.Б. Кулаковский |
| --- | --- | --- |