Утверждаю			                                                                              	Проректор

_____________Н.И. Войтко

______________ 2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- На проведение переговоров по выбору организации для выполнения работ: «Восстановление декоративных столбов свеса крыши лабораторного корпуса по ул. Социалистической, 12 в г. Гродно»

- 1. Наименование, перечень, количество (объем) выполняемых работ (оказываемых услуг, поставляемых товаров).

- Выполнение строительно-монтажных работ по восстановлению декоративных столбов свеса крыши лабораторного корпуса по ул. Социалистической, 12 в г. Гродно.

- Разборка с последующим восстановлением кирпичных столбов, декоративных элементов столбов – 10 шт; элементов покрытия кровли – 144 м2; демонтаж и восстановление настенных желобов – 50 м, кровельного ограждения – 50 м.

- 2. Требуемые технические, технологические, конструктивные и другие потребительские показатели и характеристики.

Согласно проектно-сметной документации «Восстановление декоративных столбов свеса крыши лабораторного корпуса по ул. Социалистической, 12 в г. Гродно».

С  ПСД можно ознакомиться по месту расположения отдела организации ремонта и строительства ГрГУ им.Я.Купалы (г. Гродно, ул. Свердлова, 11, тел. +375  152 742603 к контактному лицу Анниковой Ольге Васильевне.

Гарантия: не менее 5 лет с даты подписания акта ввода в эксплуатацию, за исключением технологического и инженерного оборудования, гарантийные сроки на которое установлены заводом-изготовителем.

3. Требования к сроку выполнения заказа.

Предполагаемые сроки начала и окончания выполнения работ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          сентябрь - октябрь  2015 года

- 4. Цена заказа, применяемую в качестве стартовой с возможностью внесения предложений о ее снижении в белорусских рублях, условия оплаты – 198 854 000  (сто девяносто восемь миллионов  восемьсот пятьдесят четыре тысячи) белорусских рублей. Испытания ограждений кровли оплачиваются дополнительно.

- Условия оплаты: по факту выполненных работ, после предоставления акта испытаний элементов ограждения кровли.

- 5. Источник финансирования.

- Внебюджетные средства.

- 6. Перечень документов, которые участнику необходимо представить для участия в переговорах.

- Участник должен предоставить:

- •    сопроводительное письмо к конкурсному предложению, подтверждающее принятие каждого пункта условий выдвинутых техническим заданием за  подписью директора и гл. бухгалтера, заверенных печатью;

- •  документы, подтверждающие наличие системы контроля  качества закупаемых товаров в соответствии с действующим законодательством РБ, причём преимущество имеют претенденты работающие по системе менеджмента  качества соответствующих требованиям СТБ ISO 9001-2009;

- •     обоснование  и  расчёт  цены   предложения  согласно   утверждённой ПСД в ценах  на  дату  начала работ, с учетом прогнозных индексов на период выполнения работ, с указанием отдельно стоимости материалов и механизмов и НДС, за подписью директора и лица ответственного за выполнение расчёта участника, заверенных печатью;

- •    копия свидетельства о государственной регистрации;

- •    наличие аттестата соответствия;

- •    бухгалтерская отчетность за последние отчетные год и период;

- •  справку из налоговой инспекции об отсутствии задолженности перед бюджетом;

- •    копии действующих квалификационных аттестатов, зарегистрированных в реестре МАиС РБ у главного инженера и прораба (мастера);

- •  справку о состоянии текущих (расчетных) счетов участника из банка, в котором он обслуживается;

- •  отзывы заказчиков о качестве и соблюдении сроков выполнения работ, предусмотренных в соответствии с договором;

- •   документ, подтверждающий наличие квалифицированного персонала и опыта работы, техническую оснащенность.

- Не допускаются  к участию в процедуре субъекты предпринимательской деятельности,  включенные в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 23 октября 2012 г. N 488 "О некоторых мерах по предупреждению  незаконной  минимизации  сумм  налоговых обязательств"

- (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 25.10.2012, 1/13843) в реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере.

- 7. Требования к содержанию, форме и оформлению предложений для переговоров.

- Предложения подаются в письменной форме, подписываются руководителем организации (или уполномоченным лицом), заверяются печатью организации, с приложением всех необходимых документов и смет.

- 8. Порядок и срок отзыва предложений для переговоров, а также порядок внесения изменений в такие предложения.

- Участник путем письменного уведомления до окончания срока подачи предложений вправе отозвать свое предложение и внести в него изменения. Изменения в предложение подаются в том же порядке, что и сами предложения.

- 9. Порядок и срок представления разъяснений положений документации для переговоров.

- Участник, любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не позднее одно рабочего дня до истечения  срока  для  подготовки  и подачи предложений вправе обратиться к УО «ГрГУ им. Я. Купалы» с запросом о разъяснении технического задания.

- 10. Порядок, место и срок подачи предложений для переговоров.

- Предложение подается в запечатанном конверте по адресу: г. Гродно, ул. Ожешко, 22, каб. 115а – отдел делопроизводства и контроля с указанием на конверте «Для секретаря комиссии», предмета закупки, с обязательной пометкой «Не вскрывать».

- Конечный срок подачи предложений: ____________ до ______.

- 11. Место, дата и время, порядок вскрытия конвертов с предложениями для переговоров.

- Заседание комиссии для проведения процедур закупок и подрядных  торгов на строительство объектов по вопросу вскрытия конвертов с предложениями будет проводиться __________ в _______ по адресу: г. Гродно, ул. Ожешко, 22, каб.209.

- 12. Право организатора переговоров на запрос у участников разъяснений их предложений.

- УО «ГрГУ им. Я. Купалы» вправе обратиться с запросом к любому участнику с просьбой разъяснения их предложений до момента вынесения решения.

- 13. Требования к участнику, в соответствии с которыми переговоры могут проводиться его уполномоченным лицом, и требования к документу, подтверждающему такие полномочия (доверенность или иной документ), который представляется перед началом проведения переговоров.

- В переговорах может участвовать уполномоченное участником лицо при наличии у него подтверждающих документов (доверенности, документ подтверждающий личность).

- 14. Критерии оценки победителя переговоров, их значимость и порядок определения такого победителя.

- Победитель будет определен по следующим показателям, методом бальной оценки:

- -  цена, заявленная претендентами  - 0,8;

- -  возможность работы без предоплаты - 0,05

- -  сроки выполнения работ, заявленные претендентами  -  0,05;

- - наличие системы контроля качества (СТБ ИСО 9001 – 2001) – 0,1;

- -  наличия отрицательного опыта работы с ГрГУ им. Я. Купалы - минус 0,05.

- В соответствии с п. 9 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31.01.2014 № 88 «Об организации и проведении процедур закупок товаров (работ, услуг) и расчетах между заказчиком и подрядчиком при строительстве объектов» участник, подавший предложение, имеет право на применение преференциальной поправки в виде уменьшения цены его предложения на 15 процентов, при соблюдении требований, установленных письмом Министерства торговли Республики Беларусь от 18 сентября 2013г. № 08-01-05/930К «О порядке применения преференциальной поправки и документах, подтверждающих право на ее применение».

- 15. Порядок проведения процедуры снижения цены.

- Дополнительным элементом переговоров будет являться процедура снижения цены заказа путем добровольного снижения участниками цены своих первоначально поданных предложений, уменьшения сроков выполнения заказа, или улучшения других условий закупки предмета заказа.

- В процедуре снижения цены заказа имеют право участвовать участники, допущенные к переговорам.

- Участник, снизивший первоначальную цену заказа и (или) улучивший другие условия выполнения заказа и признанный победителем переговоров обязан в течение 1 рабочего дня представить откорректированные документы, определяющие его предложения, оформленные в порядке, предусмотренном для подачи предложений для переговоров.

- 16. Проект договора и срок, в течение которого он должен быть заключен.

- Проект договора прилагается (Приложение 1).

- Договор с победителем переговоров заключается не позднее 10 календарных дней после утверждения протокола о проведении переговоров.

- В заключаемый договор включаются условия, согласованные по результатам переговоров. При заключении договора в него по взаимному согласию сторон могут быть внесены отдельные условия, которые не были предметом рассмотрения на переговорах, но не изменяют согласованные существенные условия договора, к которым относятся объем, срок выполнения работ (оказания услуг, поставки товаров), стоимость, порядок оплаты, срок фиксации цены, гарантийный срок.

Начальник АХУ                               ______________        Е.Н. Кравчук

«___» ___________ 2015 г.

И. о. главного инженера	 _____________	В.И. Качанов

«___» ___________ 2015 г.

Техническое задание составил       ______________      О.В. Анникова

«___» ___________ 2015 г.