**Приложение № 5**

 **к Техническому заданию,**

 **утвержденному распоряжением проректора**

 **от \_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Перечень

смонтированного оборудования на объектах УО «Гродненский государственный университет им. Я. Купалы»

**ПРОТИВОПОЖАРНАЯ АВТОМАТИКА**

**Общежитие № 1 (г. Гродно, ул. Социалистическая, 66)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Марка** | **Количество** |
| 1 | Пожарный кран от городской сети |  | 9 шт |
| 2 | Трубопровод |  | 120 м |

**ПРОТИВОПОЖАРНАЯ АВТОМАТИКА**

**Общежитие № 2 (г. Гродно, ул. Доватора, 27)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Марка** | **Количество** |
| 1 | Трубопровод |  | 132 м |
| 2 | Светозвуковое устройство |  | 1 шт |
| 3 | Щит автоматики всех типов |  | 2 шт |
| 4 | Задвижка разделительная |  | 4 шт |
| 5 | Насос |  | 2 шт |
| 6 | Вентиль |  | 11 шт |
| 7 | Манометр | ЭКМ | 1 шт |
| 8 | Узел дистанционного пуска |  | 11 шт |
| 9 | Клапан обратный |  | 2 шт |

**ПРОТИВОПОЖАРНАЯ АВТОМАТИКА**

**Общежитие № 3 (г. Гродно, БЛК, 3)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Марка** | **Количество** |
| 1 | Пожарный кран от городской сети |  | 11 шт |
| 2 | Трубопровод |  | 165 м |
| 3 | Светозвуковое устройство |  | 1 шт |
| 4 | Щит автоматики всех типов |  | 2 шт |
| 5 | Задвижка разделительная |  | 5 шт |
| 6 | Насос |  | 2 шт |
| 7 | Вентиль |  | 11 шт |
| 8 | Манометр | ЭКМ | 1 шт |
| 9 | Узел дистанционного пуска |  | 11 шт |

**ПРОТИВОПОЖАРНАЯ АВТОМАТИКА**

**Общежитие № 4 (г. Гродно, ул. Пролетарская, 16)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Марка** | **Количество,** **шт/м** |
| 1 | Пожарный кран от городской сети |  | 12 |
| 2 | Трубопровод |  | 180 м |

**ПРОТИВОПОЖАРНАЯ АВТОМАТИКА**

**Общежитие № 5 (г. Гродно, ул. Лиможа, 27)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Марка** | **Количество** |
| 1 | Трубопровод |  | 444 м |
| 2 | Светозвуковое устройство |  | 1 шт |
| 3 | Щит автоматики всех типов |  | 1 шт |
| 4 | Задвижка разделительная |  | 8 шт |
| 5 | Насос |  | 2 шт |
| 6 | Вентиль |  | 37 шт |
| 7 | Манометр | ЭКМ | 1 шт |
| 8 | Узел дистанционного пуска |  | 37 шт |
| 9 | Клапан обратный |  | 2 шт |

**ПРОТИВОПОЖАРНАЯ АВТОМАТИКА**

**Учебный корпус № 3 (г. Гродно, БЛК, 5)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Марка** | **Количество,** **шт** |
| 1 | Пожарный кран от городской сети |  | 8 шт |
| 2 | Трубопровод |  | 120 м |

**ПРОТИВОПОЖАРНАЯ АВТОМАТИКА**

**Учебный корпус № 5 (г. Гродно, ул. Ленина, 32)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Марка** | **Количество** |
| 1 | Трубопровод |  | 165 м |
| 2 | Светозвуковое устройство |  | 1 шт |
| 3 | Щит автоматики всех типов |  | 2 шт |
| 4 | Задвижка разделительная |  | 7 шт |
| 5 | Насос |  | 2 шт |
| 6 | Вентиль |  | 11 шт |
| 7 | Клапан обратный |  | 4 шт |
| 8 | Прибор средней информационной емкости |  | 1 шт |
| 9 | Провод |  | 145 м |

**ПРОТИВОПОЖАРНАЯ АВТОМАТИКА**

**Учебный корпус № 7 (г. Гродно, ул. Горького, 95)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Марка** | **Количество** |
| 1 | Пожарный кран от городской сети |  | 14 шт |
| 2 | Трубопровод |  | 168 м |
| 3 | Светозвуковое устройство |  | 1 шт |
| 4 | Щит автоматики всех типов |  | 1 шт |
| 5 | Задвижка разделительная |  | 6 шт |
| 6 | Насос |  | 2 шт |
| 7 | Вентиль |  | 14 шт |
| 8 | Манометр | ЭКМ | 1 шт |
| 9 | Узел дистанционного пуска |  | 14 шт |
| 10 | Клапан обратный |  | 2 шт |

**ПРОТИВОПОЖАРНАЯ АВТОМАТИКА**

**Учебный корпус № 9 (г. Гродно, ул. Врублевского, 33)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Марка** | **Количество** |
| 1 | Пожарный кран от городской сети |  | 43 шт |
| 2 | Трубопровод |  | 516 м |

**ПРОТИВОПОЖАРНАЯ АВТОМАТИКА**

**Учебный корпус № 10 (г. Гродно, ул. Октябрьская, 5)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Марка** | **Количество** |
| 1 | Пожарный кран от городской сети |  | 7 шт |
| 2 | Трубопровод |  | 84 м |

**ПРОТИВОПОЖАРНАЯ АВТОМАТИКА**

**Лабораторный корпус (г. Гродно, ул. Социалистическая, 12)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Марка** | **Количество** |
| 1 | Пожарный кран от городской сети |  | 3 шт |
| 2 | Трубопровод |  | 36 м |

**ПРОТИВОПОЖАРНАЯ АВТОМАТИКА**

**Лабораторно-производственный корпус (г. Гродно, ул. Курчатова, 1а)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Марка** | **Количество** |
| 1 | Пожарный кран от городской сети |  | 27 шт |
| 2 | Трубопровод |  | 324 м |

**ПРОТИВОПОЖАРНАЯ АВТОМАТИКА**

**Военный факультет корпус № 1 (г. Гродно, Фолюш, 15/219)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Марка** | **Количество** |
| 1 | Трубопровод |  | 156 м |
| 2 | Светозвуковое устройство |  | 1 шт |
| 3 | Щит автоматики всех типов |  | 3 шт |
| 4 | Задвижка разделительная |  | 10 шт |
| 5 | Насос |  | 4 шт |
| 6 | Вентиль |  | 18 шт |
| 7 | Манометр | ЭКМ | 2 шт |
| 8 | Клапан обратный |  | 4 шт |