УТВЕРЖДАЮ

Проректор

________________ Н.И. Войтко

____ ___________ 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# На проведение переговоров по выбору организации на выполнение работ по объекту «Текущий ремонт читального зала библиотеки учебного корпуса № 1 по ул. Ожешко, 22

# в г. Гродно (1-ый этап)»

# 1. Наименование, перечень, количество (объем) выполняемых работ (оказываемых услуг, поставляемых товаров). Требуемые технические, технологические, конструктивные и другие потребительские показатели и характеристики.

# Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Текущий ремонт читального зала библиотеки учебного корпуса № 1 по ул. Ожешко, 22 в г. Гродно (1-ый этап)».

# Ремонт части читального зала площадью 105 м2.

Состав работ: согласно дефектному акту №1 и №2.

Работы выполняются из материалов подрядной организации.

Дверную группу из пвх выполнить размером 1500 х 2300 мм, низ дверной группы – глухое заполнение, вверх – тонированный однокамерный стеклопакет, двухсторонняя ламинация, ручка – скоба, дверь с доводчиком.

Витражи из пвх выполнить размером 670 х 1420 мм, глухие, с однокамерным стеклопакетом.

Гарантийный срок: 2 года с момента приемки заказчиком.

Гарантийный срок на комплектацию изделия и составные части основного изделия, использованные для выполнения строительных - работ, считаются равными гарантийному сроку на основное изделие, если иное не предусмотрено в ТНПА на основное изделие.

Установить светодиодные светильники, обеспечивающих освещенность – не менее 75 лк. Электроснабжение осуществить от ВРУ актового зала с установкой группового щитка освещения с перспективой для дальнейших ремонтов помещений библиотеки.

Установить штепсельные розетки, место их расположение согласовывается в ходе работ. Все блоки розеток должны быть 3-местные.

Гарантия: на электромонтажные работы не менее 3-х лет, на светильники – не менее 3-х лет, на остальную электротехническую продукцию – гарантии завода изготовителя.

Ознакомиться с исходными данными Вы можете по адресу: г. Гродно, ул. Свердлова,11, тел.+375 (152) 757578 (Свертока Павел Иванович – инженер ООРиС), а также получить ответы на вопросы, касающиеся технических характеристик предмета заказа. Всю интересующую информацию по организации и проведению процедуры переговоров Вы можете получить по адресу: г. Гродно, ул. Ожешко,22, каб. 335а, либо по тел.: +375 (152) 770649 (Щербатюк Александр Викторович – Ведущий специалист по организации закупок, секретарь комиссии).

2. Требования к сроку выполнения заказа.

Сроки выполнения работ: с 03.02.2016 по 29.02.2016 года.

# 3. Цена заказа, применяемая в качестве ориентировочной, с возможностью внесения предложений о ее снижении в белорусских рублях, условия оплаты.

# Ориентировочная стоимость: 200 000 000 (двести миллионов) белорусских рублей.

# Условия оплаты: по факту выполненных работ (допускается рассмотрение предложений с выдачей аванса).

# 4. Источник финансирования.

# Собственные средства университета.

# 5. Перечень документов, которые участнику необходимо представить для участия в переговорах.

# Участник должен предоставить:

# •	сопроводительное письмо к конкурсному предложению, подтверждающее принятие каждого пункта условий выдвинутых техническим заданием за подписью директора и гл. бухгалтера, заверенных печатью;

# • обоснование и расчёт цены предложения (смету) согласно дефектному акту №1 и №2 в ценах на дату начала работ, с учетом прогнозных индексов на период выполнения работ, с указанием отдельно стоимости материалов и механизмов и НДС, за подписью директора, заверенных печатью;

• аттестат соответствия на выполняемые виды работ;

•	копия свидетельства о государственной регистрации;

• отзывы заказчиков о качестве и соблюдении сроков выполнения аналогичных работ (не менее трех).

# 6. Требования к содержанию, форме и оформлению предложений для переговоров.

# Предложения подаются в письменной форме, подписываются руководителем организации (или уполномоченным лицом), заверяются печатью организации, с приложением всех необходимых документов и смет. Представляемое участником предложения для переговоров должно содержать следующие сведения:

# •	Наименование, юридический адрес участника.

# •	Цена предложения участника.

# •	Срок выполнения работ.

# •	Гарантийный срок.

# •	Условия оплаты за выполненные работы.

# 7. Порядок и срок отзыва предложений для переговоров, а также порядок внесения изменений в такие предложения.

# Участник путем письменного уведомления до окончания срока подачи предложений вправе отозвать свое предложение и внести в него изменения. Изменения в предложение подаются в том же порядке, что и сами предложения.

# 8. Порядок и срок представления разъяснений положений документации для переговоров.

# Участник, любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не позднее одно рабочего дня до истечения  срока для подготовки и подачи предложений вправе обратиться к УО «ГрГУ им. Янки Купалы» с запросом о разъяснении технического задания. Конечный срок предоставления разъяснений 28.01.2016 г. 17:00.

# 9. Порядок, место и срок подачи предложений для переговоров.

# Предложение подается в запечатанном конверте по адресу: г. Гродно, ул. Ожешко, 22, каб. 115а – отдел делопроизводства и контроля с указанием на конверте «Для секретаря комиссии», предмета закупки, с обязательной пометкой «Не вскрывать».

# Конечный срок подачи предложений: до 12:30,  29.01.2016 г.

# 10. Место, дата и время, порядок вскрытия конвертов с предложениями для переговоров.

# Заседание комиссии для проведения процедур закупок и подрядных  торгов на строительство объектов по вопросу вскрытия конвертов с предложениями будет проводиться 29.01.2016 г. в 13:30 по адресу: г. Гродно, ул. Ожешко, 22, каб.209.

# 11. Право организатора переговоров на запрос у участников разъяснений их предложений.

# УО «ГрГУ им. Янки Купалы» вправе обратиться с запросом к любому участнику с просьбой разъяснения их предложений до момента вынесения решения.

# 12. Требования к участнику, в соответствии с которыми переговоры могут проводиться его уполномоченным лицом, и требования к документу, подтверждающему такие полномочия (доверенность или иной документ), который представляется перед началом проведения переговоров.

В переговорах может участвовать уполномоченное участником лицо при наличии у него подтверждающих документов (доверенности, документ подтверждающий личность)..

13. Возможность снижения участником по результатам проведения переговоров цены его предложения:

# Дополнительным элементом переговоров будет являться процедура снижения цены заказа путем добровольного снижения участниками цены своих первоначально поданных предложений, улучшения других условий закупки предмета заказа.

В процедуре снижения цены заказа имеют право участвовать все участники, допущенные к переговорам. Участник вправе не участвовать в процедуре снижения цены заказа, при этом его конкурсное предложение остается действующим с предложенной им первоначальной ценой. Предложение участника, в соответствии с которыми условия, содержащиеся в документации для переговоров, могут быть ухудшены, не рассматриваются.

# Процедура снижения цены заказа проходит с личным присутствием представителей участников, при наличии у таких лиц доверенности и паспорта.

# Участник, снизивший первоначальную цену заказа и (или) улучивший другие условия выполнения заказа и признанный победителем переговоров, обязан в течение 1 рабочего дня представить откорректированные документы, определяющие его предложения, оформленные в порядке, предусмотренном для подачи предложений для переговоров.

# 14. Критерии оценки победителя переговоров, их значимость и порядок определения такого победителя.

# Победитель будет определен по следующим показателям, методом бальной оценки:

# -  цена, заявленная претендентами – 0,8;

-  сроки выполнения работ – 0,1;

-   гарантийные обязательства – 0,1;

# -  наличия отрицательного опыта работы с УО «ГрГУ им. Я. Купалы» - минус 0,1.

# В соответствии с п. 9 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31.01.2014 № 88 «Об организации и проведении процедур закупок товаров (работ, услуг) и расчетах между заказчиком и подрядчиком при строительстве объектов» участник, подавший предложение, имеет право на применение преференциальной поправки в виде уменьшения цены его предложения на 15 процентов.

# Обращаем Ваше внимание на то, что преференциальная поправка применяется при наличии всех необходимых документов, указанных в письме Министерства торговли Республики Беларусь от 18 сентября 2013г. № 08-01-05/930К «О порядке применения преференциальной поправки и документах, подтверждающих право на ее применение» и в случаях участия в процедуре хотя бы одного нерезидента Республики Беларусь.

# 15. Проект договора и срок, в течение которого он должен быть заключен.

# Проект договора прилагается (приложение 1).

# Договор с победителем переговоров заключается не позднее 5 календарных дней после утверждения протокола о проведении переговоров.

# В заключаемый договор включаются условия, согласованные по результатам переговоров. При заключении договора в него по взаимному согласию сторон могут быть внесены отдельные условия, которые не были предметом рассмотрения на переговорах, но не изменяют согласованные существенные условия договора, к которым относятся объем, срок выполнения работ (оказания услуг, поставки товаров), стоимость, порядок оплаты, гарантийный срок.

Начальник АХУ                                                     ______________                   Е.Н. Кравчук

___ ___________ 2016 г.

Гл. инженер-начальник отдела ОРиС	          ______________                   В.И. Качанов

___ ___________ 2016 г.

Главный энергетик                            	          ______________                   В.И. Емельянов

___ ___________ 2016 г.

Инженер отдела ОРиС	                                  ______________                  П.И. Свертока

___ ___________ 2016 г.

Начальник отдела закупок	                                  ______________                  В.Б. Кулаковский

___ ___________ 2016 г.