УТВЕРЖДАЮ

Проректор

________________ Н.И. Войтко

____ __________ 2017 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ

# по выбору организации на поставку энергосберегающих светодиодных светильников и ламп в соответствии с программой энергосбережения

# 1. Наименование, перечень, количество (объем) выполняемых работ (оказываемых услуг, поставляемых товаров). Требуемые технические, технологические, конструктивные и другие потребительские показатели и характеристики.

| Наименование товара (работ, услуг) с указанием технических характеристик и др. | Кол-во закупаемого товара, шт. | Код товара по ОКРБ 007-2012 «Классификатор продукции по видам экономической деятельности» |
| --- | --- | --- |
| Лот №1: Светильники светодиодные |
| Светильник светодиодный 1. Мощность, потребляемая из сети, Вт - 18-20; 2. КПД светильника, %, не менее, - 80; 3. Световой поток светильника, лм, не менее, - 1600; 4. Светоотдача светильника, лм/Вт, не менее, -80; 5. Угол освещения, °, не менее, – 120; 6. Степень защиты - IP65; 7. Цвет источника света – белый, нейтрально белый; 8. Рассеиватель – матовый; 9. Диапазон рабочих температур, не хуже,– (-10 - +35) °С; 10. Срок службы светильника и источника света, лет, не менее, -10; 11. Гарантийный срок эксплуатации, лет, не менее, – 3; 12. Напряжение питания, В – 220. | 61 | 27.40.25.690 Светильники офисные для освещения рабочих мест с прочими лампами. |
| Светильник светодиодный 1. Мощность, потребляемая из сети, Вт - 18-20; 2. КПД светильника, %, не менее, - 80; 3. Световой поток светильника, лм, не менее, - 1600; 4. Светоотдача светильника, лм/Вт, не менее, - 80; 5. Угол освещения, °, не менее, – 120; 6. Степень защиты - IP20-40; 7. Цвет источника света – белый, нейтрально белый; 8. Рассеиватель – матовый; 9. Диапазон рабочих температур, не хуже, – (-10 - +35) °С; 10. Срок службы светильника и источника света, лет, не менее, -10; 11. Гарантийный срок эксплуатации, лет, не менее, – 3; 12. Напряжение питания, В – 220. | 426 |  |
| Светильник светодиодный 1. Мощность, потребляемая из сети, Вт - 36-40; 2. КПД светильника, %, не менее, - 80; 3. Световой поток светильника, лм, не менее, - 3200; 4. Светоотдача светильника, лм/Вт, не менее, -80; 5. Угол освещения, °, не менее, – 120; 6. Степень защиты - IP65; 7. Цвет источника света – белый, нейтрально белый; 8. Рассеиватель – матовый; 9. Диапазон рабочих температур, не хуже, – (-10 - +35) °С; 10. Срок службы светильника и источника света, лет, не менее, -10; 11. Гарантийный срок эксплуатации, лет, не менее, – 3; 12. Напряжение питания, В – 220. | 43 |  |
| Светильник светодиодный 1. Мощность, потребляемая из сети, Вт, 11-12; 2. КПД светильника, %, не менее, - 80; 3. Светоотдача светильника, лм/Вт, не менее -80; 4. Степень защиты - IP20-40; 5. Цвет источника света – белый, нейтрально белый; 6. Рассеиватель – матовый; 7. Диапазон рабочих температур, не хуже – (+5 - +35) °С; 8. Срок службы светильника и источника света, лет, не менее, -10; 9. Гарантийный срок эксплуатации, лет, не менее, – 3; 10. Напряжение питания, В – 220. | 160 |  |
| Светильник светодиодный 1. Мощность, потребляемая из сети, Вт, 5-6; 2. КПД светильника, % не менее - 80; 3. Светоотдача светильника, лм/Вт, не менее, -80; 4. Степень защиты - IP65; 5. Цвет источника света – белый, нейтрально белый; 6. Рассеиватель – матовый; 7. Диапазон рабочих температур, не хуже, – (+5 - +35) °С; 8. Срок службы светильника и источника света, лет, не менее, -10; 9. Гарантийный срок эксплуатации, лет, не менее, – 3; 10. Напряжение питания, В – 220. | 12 |  |
| Итого | 702 |  |
| Лот №2: Лампы светодиодные |
| Лампа светодиодная 1. Потребляемая мощность, Вт, 5-6; 2. Напряжение питания, В – 220; 3. Цвет источника света – белый, нейтрально белый; 4. Цоколь – Е27; 5. Корпус – матовый; 6. Ресурс работы, ч, не менее, - 35 000; 7. Гарантийный срок эксплуатации, лет, не менее, – 2. | 24 | 27.40.39.300 Лампы электрические и осветительные устройства прочие, не включенные в другие группировки. |
| Лампа светодиодная 1. Потребляемая мощность, Вт, не более - 10; 2. Напряжение питания, В – 220; 3. Световой поток, лм, не менее, - 800; 4. Цвет источника света – белый, нейтрально белый; 5. Цоколь – G13; 6. Корпус – матовый; 7. Длина трубки, мм, - 600; 8. Ресурс работы, ч, не менее, - 35 000; 9. Угол свечения, °, не менее, – 150, 10. Гарантийный срок эксплуатации, лет, не менее, – 2. | 760 |  |
| Итого | 784 |  |

2. Требования к сроку выполнения заказа.

Сроки поставки: до 21.04.2017 года.

Поставка товара производится силами, транспортом участника и за его счет на склад заказчика, расположенный по адресу г. Гродно, ул. Гаспадарчая, 23/4.

Товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую его сохранность при транспортировке и хранении.

# 3. Ориентировочная цена заказа, с возможностью внесения предложений о ее снижении в белорусских рублях.

# Ориентировочная стоимость закупки товара составляет:

# По лоту № 1: 19 140 (девятнадцать тысяч сто сорок) белорусских рублей 00 копеек.

# По лоту № 2: 3 860 (три тысячи восемьсот шестьдесят) белорусских рублей 00 копеек.

# Условия оплаты: по факту поставки товара, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания товарной (товарно-транспортной) накладной.

# 4 Источник финансирования.

# Средства республиканского бюджета.

# Расчёты между сторонами осуществляются платёжными поручениями. Расчеты за счет средств республиканского бюджета производятся со счетов Главного управления Министерства финансов Республики Беларусь по Гродненской области. Датой выполнения обязательств по оплате считается дата представления платежных документов в органы государственного казначейства.

# 5. Перечень документов, которые участнику необходимо представить для участия в переговорах.

# Участник должен предоставить:

# конкурсное предложение;

# сопроводительное письмо к конкурсному предложению, подтверждающее принятие каждого пункта условий выдвинутых документацией для переговоров за подписью директора и гл. бухгалтера, заверенных печатью;

# обоснование и расчет предложения;

# заявление о том, что участник не находится на стадии прекращения деятельности (ликвидации), реорганизации, не был признан в установленном законодательством порядке экономически несостоятельным (банкротом), не включен в список поставщиков, временно не допускаемых к участию в процедурах закупок;

# сертификаты, выданные уполномоченными государственными органами, подтверждающие качество поставляемой продукции;

# копию свидетельства о государственной регистрации;

# справку об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), просроченной задолженности по бюджетным займам и бюджетным ссудам, задолженности по платежам в бюджет в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением ранее заключенных договоров в соответствии с законодательством страны, резидентом которой он является, на 1-е число месяца (на 01.02.2017 г.), предшествующего дню подачи предложения;

# справка обслуживающего банка об отсутствии задолженности по картотеке «Расчетные документы, неоплаченные в срок» на 1-е число месяца (на 01.02.2017 г.), предшествующего дню подачи предложения;

# технические характеристики поставляемой продукции.

Не допускаются к участию в процедуре субъекты предпринимательской деятельности, включенные в Реестр недобросовестных поставщиков Республики Беларусь, а также в Реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере.

# 6. Требования к содержанию, форме и оформлению предложений для переговоров.

# Предложения подаются в письменной форме, подписываются руководителем организации (или уполномоченным лицом), заверяются печатью организации, с приложением всех необходимых документов.

# Предоставляемое участником предложение для переговоров должно содержать следующие сведения:

# -наименование, юридический адрес участника;

# -цена предложения участника;

# -срок поставки;

# -условия оплаты;

# -гарантийный срок.

# 7. Порядок и срок отзыва предложений для переговоров, а также порядок внесения изменений в такие предложения.

# Участник путем письменного уведомления до окончания срока подачи предложений вправе отозвать свое предложение и внести в него изменения. Изменения в предложение подаются в том же порядке, что и сами предложения.

# 8. Порядок и срок представления разъяснений положений документации для переговоров.

# Участник, любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не позднее одного рабочего дня до истечения  срока для подготовки и подачи предложений вправе обратиться к ГрГУ им. Янки Купалы с запросом о разъяснении документации для переговоров. Конечный срок предоставления разъяснений 20.03.2017 до 17:00.

# Контактное лицо: и.о. главного энергетика Чигирь Е.А., тел. 8 029 342 80 70, 8 0152 75 75 66.

# 9. Порядок, место и срок подачи предложений для переговоров.

# Предложение подается в запечатанном конверте по адресу: г. Гродно, ул. Ожешко, 22, каб. 115а – отдел делопроизводства и контроля с указанием на конверте «Для секретаря комиссии», предмета закупки, с обязательной пометкой «Не вскрывать».

# Конечный срок подачи предложений: 21.03.2017 до 12:00.

# 10. Место, дата и время, порядок вскрытия конвертов с предложениями для переговоров.

# Заседание комиссии для проведения процедур закупок и подрядных  торгов на строительство объектов по вопросу вскрытия конвертов с предложениями будет проводиться 21.03.2017 в 14:00. по адресу: г. Гродно, ул. Ожешко, 22, каб.209.

# 11. Право организатора переговоров на запрос у участников разъяснений их предложений.

# ГрГУ им. Янки Купалы вправе обратиться с запросом к любому участнику с просьбой разъяснения их предложений до момента вынесения решения.

# 12. Требования к участнику, в соответствии с которыми переговоры могут проводиться его уполномоченным лицом, и требования к документу, подтверждающему такие полномочия (доверенность или иной документ), который представляется перед началом проведения переговоров.

В переговорах может участвовать уполномоченное участником лицо при наличии у него подтверждающих документов (доверенности, документ подтверждающий личность).

# 13. Порядок проведения процедуры улучшения предложения для переговоров.

# Дополнительным элементом переговоров будет являться процедура улучшения предложения для переговоров, без предварительного квалифицированного отбора участников путем добровольного снижения участниками цены своих первоначально поданных предложений, уменьшения сроков выполнения заказа, снижения размера аванса или улучшения других условий закупки предмета заказа при условии сохранения остальных положений своих предложений без изменений. Предложение участника, в соответствии с которыми условия, содержащиеся в документации для переговоров, могут быть ухудшены, не рассматриваются.

# Процедура улучшения предложения для переговоров проходит с личным присутствием представителей участников, при наличии у таких лиц доверенности и паспорта.

# Процедура улучшения предложения для переговоров проводится в рамках процедуры переговоров, а в случае необходимости ее проведения отдельно, сроки, место, время проведения будут доведены до сведения участников допущенных к таким переговорам дополнительно, путем дополнительного сообщения по телефону.

# Участник вправе не участвовать в процедуре улучшения предложения для переговоров, при этом его предложение остается действующим с предложенными им первоначальными условиями.

# В процедуре улучшения предложения для переговоров имеют право участвовать представители, допущенные к переговорам.

Участник, снизивший первоначальную цену заказа, а также улучивший другие условия выполнения заказа и признанный победителем переговоров, обязан в течение 1 рабочего дня представить откорректированные документы, определяющие его предложения, оформленные в порядке, предусмотренном для подачи предложений для переговоров.

# 14. Критерии оценки победителя переговоров, их значимость и порядок определения такого победителя.

# Выбор победителя переговоров будет осуществлен по результатам рассмотрения конкурсных предложений и по критерию – наиболее низкая цена выполнения работ.

# Наличия отрицательного опыта работы с ГрГУ им. Я. Купалы – отклоняется предложение.

# В соответствии с п. 9 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31.01.2014 № 88 «Об организации и проведении процедур закупок товаров (работ, услуг) и расчетах между заказчиком и подрядчиком при строительстве объектов» участник, подавший предложение, имеет право на применение преференциальной поправки в виде уменьшения цены предложения в размере:

15 процентов – в случае предложения участником товаров (работ, услуг), происходящих из Республики Беларусь и стран, которым в Республике Беларусь предоставляется национальный режим в соответствии с международными договорами Республики Беларусь;

# 25 процентов - в случае предложения участником товаров собственного производства организаций, в которых численность инвалидов составляет не менее 50 процентов от списочной численности работников.

# О своем праве на применение преференциальной поправки участник должен указать в конкурсном предложении, предложении для переговоров, приложив соответствующие документы.

# Преференциальная поправка не применяется в отношении товаров (работ, услуг), являющихся предметом заказа, в случае подачи предложений только участниками, имеющими право на применение преференциальной поправки.

# 15. Проект договора и срок, в течение которого он должен быть заключен.

# Проект договора прилагается (приложение 2).

# Договор с победителем переговоров заключается не позднее 10 календарных дней после утверждения протокола о проведении переговоров.

# В заключаемый договор включаются условия, согласованные по результатам переговоров. При заключении договора в него по взаимному согласию сторон могут быть внесены отдельные условия, которые не были предметом рассмотрения на переговорах, но не изменяют согласованные существенные условия договора, к которым относятся объем, срок выполнения работ (оказания услуг, поставки товаров), стоимость, порядок оплаты, гарантийный срок.

# Начальник АХУ                                        ______________                           Р.И. Касян

# ___ ___________ 2017

# Начальник ОЭЗиС                                     ______________                          В.В. Балагаев

# ___ ___________ 2017

# И.о. главного энергетика                           ______________                          Е.А. Чигирь

# ___ ___________ 2017