Приложение № 1

к Документации для переговоров

Перечень

смонтированного оборудования на объектах

УО «Гродненский государственный университет им. Я. Купалы»

**ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ**

| **№ п/п** | **Наименование** | **Марка** | **Количество, шт.** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Общежитие № 2 (г. Гродно, ул. Доватора 27)** | | | |
| 1 | Прибор приемно-контрольный | ПКП 8 | 1 |
| 2 | Магнитно-контактные извещатели | СМК | 26 |
| 3 | Охранные извещатели | ИНС-206 | 5 |
| 4 | Охранные извещатели | ИК | 10 |
| **Общежитие № 3 (г. Гродно, ул. БЛК 3)** | | | |
| 1 | Прибор приемно-контрольный | ПКП | 1 |
| 2 | Магнитно-контактные извещатели | СМК | 3 |
| 3 | Охранные извещатели | ИК | 2 |
| **Общежитие № 5 (г. Гродно, ул. Лиможа, 27)** | | | |
| 1 | Прибор приемно-контрольный | А16-512 | 1 |
| 2 | Охранные извещатели | ИНС-103 | 1 |
| 3 | Охранные извещатели | ИНС-206 | 2 |
| 4 | Охранные извещатели | ИНС-106 | 2 |
| 5 | Охранные извещатели | ИО-102-3 | 2 |
| 6 | Охранные извещатели | МКИ2-ДС-1М | 2 |
| **Учебный корпус № 1 (г. Гродно, ул. Ожешко, 22)** | | | |
| 1 | Прибор приемно-контрольный | ПКП-8/16 | 2 |
| 2 | Прибор приемно-контрольный | А16-512 | 3 |
| 3 | Магнитно-контактные извещатели | СМК | 16 |
| 4 | Магнитно-контактные извещатели | ДРС | 30 |
| 5 | Охранные извещатели | ИНС-103 | 20 |
| 6 | Охранные извещатели | ИНС-106 | 5 |
| 7 | Охранные извещатели | CRT | 10 |
| 8 | Охранные извещатели | Авант PRO | 6 |
| 9 | Охранные извещатели | Bravo | 15 |
| **Учебный корпус № 4 (г. Гродно, ул. Дзержинского 28)** | | | |
| 1 | Прибор приемно-контрольный | ПКП-8/16 | 1 |
| 2 | Магнитно-контактные извещатели | MPS | 8 |
| 3 | Охранные извещатели | Авант 211 | 2 |
| 4 | Охранные извещатели | ИНС-110 | 2 |
| 5 | Охранные извещатели | ИНС-106 | 3 |
| **Учебный корпус № 5 (г. Гродно, ул. Ленина, 32)** | | | |
| 1 | Прибор приемно-контрольный | ПКП-8/16 | 2 |
| 2 | Магнитно-контактные извещатели | СМК | 30 |
| 3 | Охранные извещатели | Paradox | 12 |
| 4 | Охранные извещатели | ИНС-103 | 3 |
| 5 | Охранные извещатели | ИНС-106 | 2 |
| 6 | Охранные извещатели | ИНС-101 | 6 |
| 7 | Охранные извещатели | GBD | 11 |
| 8 | Охранные извещатели | Bravo | 4 |
| 9 | Блок питания |  | 1 |
| **Учебный корпус № 6 (г. Гродно, ул. Захарова, 32)** | | | |
| 1 | Прибор приемно-контрольный | ПКП-8/16 | 1 |
| 2 | Магнитно-контактные извещатели | СМК | 36 |
| 3 | Охранные извещатели | Paradox Pro | 1 |
| 4 | Охранные извещатели | ИНС-103 | 8 |
| 5 | Охранные извещатели | ИНС-106 | 7 |
| 6 | Охранные извещатели | GBD | 8 |
| 7 | Охранные извещатели | Bravo | 1 |
| **Учебный корпус № 7 (г. Гродно, ул. Гаспадарчая, 23)** | | | |
| 1 | Прибор приемно-контрольный | ПКП-8/16 | 2 |
| 2 | Магнитно-контактные извещатели | СМК | 12 |
| 3 | Охранные извещатели | ИНС-103 | 7 |
| 4 | Охранные извещатели | ИНС-206 | 22 |
| 5 | Охранные извещатели | GBD | 1 |
| 6 | Охранные извещатели | ИНС-101 | 39 |
| **Учебный корпус № 8 (г. Гродно, пл. Тызенгауза, 1)** | | | |
| 1 | Прибор приемно-контрольный | ПКП-8 | 1 |
| 2 | Магнитно-контактные извещатели | СМК | 6 |
| 3 | Охранные извещатели | ИНС-103 | 1 |
| 4 | Охранные извещатели | ИНС-206 | 1 |
| **Учебный корпус № 8а (г. Гродно, пл. Тызенгауза, 1а)** | | | |
| 1 | Прибор приемно-контрольный | ПКП-8 | 1 |
| 2 | Магнитно-контактные извещатели | СМК-3 | 6 |
| 3 | Охранные извещатели | ИНС-103 | 1 |
| 4 | Охранные извещатели | ИНС-206 | 1 |
| **Учебный корпус № 9 (г. Гродно, ул. Врублевского, 33)** | | | |
| 1 | Прибор приемно-контрольный | ПКП-8/16 | 1 |
| 2 | Магнитно-контактные извещатели | СМК | 14 |
| 3 | Охранные извещатели | Авант 211 | 6 |
| **Учебный корпус № 10 (г. Гродно, ул. Октябрьская, 5)** | | | |
| 1 | Прибор приемно-контрольный | ПКП-8/16 | 1 |
| 2 | Магнитно-контактные извещатели | СМК | 68 |
| 3 | Охранные извещатели | Авант 211 | 7 |
| 4 | Охранные извещатели | ИНС-106 | 9 |
| 5 | Охранные извещатели | ИНС-103 | 15 |
| **Лабораторный корпус (г. Гродно, ул. Социалистическая, 12)** | | | |
| 1 | Охранные извещатели | ИНС-206 | 10 |
| 2 | Магнитно-контактные извещатели | СМК | 98 |
| 3 | Охранные извещатели | Авант | 1 |
| 5 | Охранные извещатели | ИНС-106 | 12 |
| 6 | Охранные извещатели | ИНС-103 | 11 |
| 7 | Охранные извещатели | BRAVO | 3 |
| 8 | Объем |  | 4 |
| 9 | Прибор приемно-контрольный | ПКП 8/16 | 1 |
| **Производственно- лабораторный корпус (г. Гродно, ул. Курчатова, 1а)** | | | |
| 1 | Прибор приемно-контрольный | А16-512 | 3 |
| 2 | Магнитно-контактные извещатели | СМК | 7 |
| 3 | Охранные извещатели | Авант 211 | 5 |
| 4 | Охранные извещатели | ИНС-110 | 6 |
| **Военный факультет корпус № 1 (г. Гродно, Фолюш, 15/219)** | | | |
| 1 | Прибор приемно-контрольный | ПКП 8/16 | 1 |
| 2 | Охранные извещатели | ИНС 206 | 31 |
| 3 | Охранные извещатели | ИНС-103 | 32 |
| 4 | Охранные извещатели | ИНС-106 | 37 |
| **Военный факультет корпус № 2 (г. Гродно, Фолюш, 15/218)** | | | |
| 1 | Прибор приемно-контрольный | ПКП 8/16 | 1 |
| 2 | Магнитно-контактный извещатель | СМК-3 | 40 |
| 3 | Охранные извещатели | ИНС 206 | 9 |
| 4 | Охранные извещатели | ИНС-103 | 8 |
| 5 | Охранные извещатели | ИНС-106 | 6 |
| 6 | Охранные извещатели | ИНС-105 | 1 |
| 7 | Охранные извещатели | ИНС-505 | 1 |
| 8 | Оповещатель свето-звуковой | LD- H96 | 2 |
| 9 | Оповещатель звуковой | ЗОС-1М | 1 |
| **Административный корпус (г. Гродно, пер. Телеграфная, 15а)** | | | |
| 1 | Прибор приемно-контрольный | А16-512 | 2 |
| 2 | Панель управления выносная | ВПУ-А-16 | 2 |
| 3 | Модуль сопряжения | АлармGSM3 исп Б | 2 |
| 4 | Блок контроля несанкционированного доступа | БК НСД | 2 |
| 5 | Устройство доступа | УД-3Т | 4 |
| 6 | Ключ доступа защищенный | АКБС.467369.002 | 50 |
| 7 | Источник резервного питания аккумуляторный | ИРПА 124.01/2-6 | 1 |
| 8 | Извещатель магнитоконтактный | MPS-45 | 84 |
| 9 | Извещатель инфракрасный поверхностный | ИНС-106 | 2 |
| 10 | Аккумулятор 26 А/ч/12В | CSB 26-12 | 2 |
| 11 | Извещатель инфракрасный пассивный объемный | ИНС-110 | 31 |
| 12 | Извещатель совмещенный | ИНС-409 Штора | 59 |
| 13 | Извещатель инфракрасный поверхностный | PATROL-301 | 15 |