Ф-32-001

Форма С-1

«ГрГУ им.Я.Купалы»

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

_____________ Н.И. Войтко

(подпись)              (И.О.Фамилия)

"__  " ________2020 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от 05.04.2017 № 397, в составе:

председатель комиссии:      начальник АХУ	Касян Р.И.

(должность)	(фамилия, инициалы)

членов комиссии:                 начальник ОЭЗиС                          	Балагаев В.В.

(должность)                                                       (фамилия, инициалы)

главный энергетик                                          Винтер А.Ю.

(должность)                                                       (фамилия, инициалы)

### составила настоящий акт в том, что в результате обследования объектов: Лабораторный корпус по ул. Социалистическая, 12 была установлена необходимость в замене энергозатратных ламп и светильников  на светодиодные в связи с недостаточным уровнем освещенности, истечением срока эксплуатации, износом светоотражателей, выходом из строя дросселей, стартеров и для выполнения доведенного показателя по энергосбережению.

### Комиссия считает, что в целях устранения неисправности и для выполнения доведенного показателя по энергосбережению необходимо провести текущий ремонт в соответствии с нижеприведенным перечнем работ:

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РАБОТ

| N п/п | Виды выполняемых ремонтных работ | Единица измерения | Коли-чест-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена ламп ЛБ-18 на светодиодные 10 Вт | шт. | 44 |  |
| 2 | Замена ламп ЛБ-36 на светодиодные 18 Вт | шт. | 24 |  |
| 3 | Замена светильников ЛПО 2х36 на светильники без ПРА для светодиодных ламп | шт. | 6 |  |

Председатель комиссии:      нач. АХУ                                             __________         Р.И.Касян

(должность)                                                  (подпись)            (И.О.Фамилия)

Члены комиссии:        главный энергетик                                        ______                А.Ю.Винтер

(должность)                                                 (подпись)            (И.О.Фамилия)

начальник ОЭЗиС                                          ______                В.В.Балагаев

(должность)                                                 (подпись)            (И.О.Фамилия)

Составил: гл.энергетик ______________А.Ю. Винтер

(должность, подпись, И.О.Фамилия)

“_ “ __  2020 г