Форма С-1

Код по ОКУД     0501030

УО «Гродненский государственный

университет имени Янки Купалы»

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор     _________     Н.И.Войтко

(должность)        (подпись)       (инициалы, фамилия)

"__" __________ 2020 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от  05.04.2017г.   № 397  в составе:

председатель комиссии:     начальник АХУ                 	  Р.И.Касян

(должность)                                	   (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:                гл.энергетик  	  	  	  А.Ю.Винтер

(должность)                            	  (инициалы, фамилия)

.начальник  ОЭЗиС	     	   С.Ю.Васильев

(должность)                                	  (инициалы, фамилия)

вед.инженер ОГЭ              	  Е.Р.Буйницкая

(должность)                           	   (инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования  объекта:

общежитие №3 по БЛК,3

(наименование объекта)

установлено,  что  в  связи с длительным сроком эксплуатации произошел износ смесителей в умывальных комнатах на 2-5 этажах (имеется течь по корпусу, отсутствуют поворотные ручки).

Комиссия считает, что для приведения в соответствие  сантехнического оборудования эксплуатационным требованиям,  необходимо заменить смесители в умывальных комнатах.

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ  РАБОТ

| N п/п | Виды выполняемых работ | Единица измерения | Кол-во | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смеситель для умывальника шаровый неповоротный (длина излива 10-12 см) | шт. | 14 |  |
| 2. | Подводка гибкая к смесителю 60 см | пар | 14 |  |

Председатель комиссии:

Начальник АХУ		              		 Р.И.Касян

Члены  комиссии:

Гл.энергетик  	  				 	 А.Ю.Винтер

Начальник  ОЭЗиС	     				 С.Ю.Васильев

Вед.нженер ОГЭ		         	                           Е.Р.Буйницкая