УТВЕРЖДАЮ

Проректор

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.И. Войтко

\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Акт № 1 на дополнительные работы | |
| г. Гродно | \_\_\_\_.05.2021 |
| Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные представители: | |
| от Заказчика: нач. АХУ Касян Р.И., нач. отдела ОРиС Трасько Р.И., инженер отдела ОРиС Анникова О.В. | |
| от Подрядчика: директор УП «СтрИВДим» Карней А.И. | |

составили настоящий акт о том, что при производстве строительно-монтажных работ по объекту: «Текущий ремонт мужской раздевалки легкоатлетического манежа в учебном корпусе № 6 по ул. Захарова, 32 в г. Гродно» выявлены дополнительные работы, не учтенные дефектным актом и сметой.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Виды работ | Ед. измерения | Количество | Примечание |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 | 0,39 |  |  |  |  |  |
| 2 | Разборка покрытий цементных полов | 100 м2 | 0,39 |  |  |  |  |  |
| 3 | Устройство теплоизоляции перекрытий плитами полистирольными толщиной  200 мм | 100 м2 | 0,39 |  |  |  |  |  |

Представители: от Заказчика Р.И. Касян

О.П.Трасько

О.В. Анникова

От подрядчика А.И. Карней